## PPI
www.calidadobracivil.com		PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN					Cód: PPI.XX
							Rev.: 00, Fecha: xxxxx
							Hoja: 1 de 1
OBRA:
ACTIVIDAD:		CUCHARA BIVALVA (EDAR)
Nº	Control	Método de inspección	Documentación a emplear	Responsable	Firma	Conforme / No Conforme	Fecha	Observaciones
1	Materiales
1.1	Certificados	Revisión documental	S/ Proyecto/pedido/planos
1.2	Características (motores)	Revisión documental	S/ Proyecto/pedido/planos
2	Fabricación	Punto de Parada. Para comenzar esta fase tiene que estar aprobadas todas las actividades de la etapa anterior o existir una justificación al respecto aprobada por el Cliente.
2.1	Uniones soldadas	Visual 100%	S/ EN 25.817 ó equiv./PPTP
2.2	Dimensiones	Verificación	S/ Proyecto/pedido/planos
2.3	Pintura/galvanizado	Aspecto, espesor y adherencia	S/ UNE 48031, UNE-EN-ISO-2409 o equiv./PPTP
2.4	Embalaje y transporte	Visual	S/ Proyecto/pedido/planos
2.5	Documentación del equipo	Revisión documental	S/ Proyecto/pedido/planos
3	Control en obra	Punto de Parada. Para comenzar esta fase tiene que estar aprobadas todas las actividades de la etapa anterior o existir una justificación al respecto aprobada por el Cliente.
3.1	Recepción y almacenaje	Identificación y estado	S/ Proyecto/pedido/planos y especificaciones del fabricante
3.2	Colocación	Verificación	S/ Proyecto/pedido/planos
3.3	Pruebas Funcionamiento	Verificación	S/Protocolo Fabricante
4	Dossier Final	Punto de Parada. Para comenzar esta fase tiene que estar aprobadas todas las actividades de la etapa anterior o existir una justificación al respecto aprobada por el Cliente.
4.1	Elaboración de dossier	Revisión documental	Verificar que la documentación es completa y correcta